|  | Общество с ограниченной ответственностью «БПЕ» Юридический адрес: 241035, г. Брянск, п-к Елецкий, д. 7; Почтовый адрес: 241035, г. Брянск, п-к Елецкий, д. 7; ИНН: 3257002703; КПП 325701001; РС: 40702810402530002362; Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"; БИК: 044525593; КС: 30101810200000000593; Телефон: 8(4832)-302-913; 302-915; Email: bpe.region@gmail.com; |
| --- | --- |

Опросный лист для подбора блочной установки повышения давления.

Контактная информация:

Организация:

Адрес:

Должность, ФИО:

Тел., факс, email:

Наименование объекта:

Тип станции:

□	водоснабжение; 		□	пожаротушение;

Характеристики сети:

Перекачиваемая жидкость: ___________________________________________________________

Температура перекачиваемой жидкости: _______________________________________________

Требуемый расход: __________________________________________________________________

Требуемый напор: __________________________________________________________________

Тип управления:

□	каскадный; 		□	плавные пускатели;

□	частотное регулирование (один ПЧ);

□	мульти частотное регулирование (ПЧ на каждый насос);

□	по рекомендациям производителя;

Исполнение здания:

Категория взрывобезопасности:

Класс конструктивной пожарной опасности:

Класс по электроснабжению:

Класс конструктивной пожарной опасности:

Класс функциональной пожарной опасности:

Степень огнестойкости:

Снеговой район:

Ветровой район:

Сейсмичность:

Вид климатического исполнения:

Габариты контейнерного здания:

Вес контейнерного здания:

Опции:

□	обогрев; 		□	вентиляция; 		□	охлаждение;

□	охранная сигнализация; 		□	пожарная сигнализация;

□	обводная линия; 		□	водомерный узел;

Дополнительно:

Опросный лист заполнил:

____________________: _____________________________/ _______________ /

должность			подпись			расшифровка

«___» ____________201__ г.

М.П.